## Pipette
Model | Date | 구분 | 전달 Data List | 원본 설계 자료 | Comment
Pipette | 2020-04-01 | SCH | Plasma_Pipette_V5.1_Main_SCH_20190610.pdf | Plasma_Pipette_V5.1_Main_SCH_20190610.sch | 재요청에 의해 재송부
|  | PCB | Plasma_Pipette_V5.0_Main_PCB_TOP.pdf | Plasma_Pipette_V5.0_Main_PCB_20190521.pcb
Plasma_Pipette_V5.0_Main_PCB_BOTTOM.pdf
|  | Gerber | Plasma_Pipette_V5.0_Main_PCB_Gerber_20190521.zip
|  | PL | Plasma Pipette V5.1 Main Part list_20190610.xlsx
|  | F/W | Source_20191024.zip
|  | Binary | Plasma_Pipette_V2.1_0.5sec.bin
Plasma_Pipette_V2.1_1.0sec.bin
| 2020-04-05 | Binary | Plasma_Pipette_V2.1_0.5sec_2,3,4msec.bin |  | Plasma On time 수정 요청에 의한 F/W release
Plasma_Pipette_V2.1_0.5sec_3,4,5msec.bin
Plasma_Pipette_V2.1_1.0sec_2,3,4msec.bin
Plasma_Pipette_V2.1_1.0sec_3,4,5msec.bin

## MPD
Model | Date | 구분 | 전달 Data List | 원본 설계 자료 | Comment
MPD | 2020-04-06 | MAIN | MPD-MAIN_SCH_V1.0_20190807.pdf | MPD-MAIN_SCH_V1.0_20190807.sch | 재요청에 의해 재송부
|  |  | MPD-MAIN_PCB_V1.0_20190807_Gerber.zip | MPD-MAIN_PCB_V1.0_20190807.pcb
MPD MAIN PCB PL V1.0_20190807.xlsx
|  | LED | MPD-LED_SCH_V1.0_20190807.pdf | MPD-LED_SCH_V1.0_20190807.sch
|  |  | MPD-LED_PCB_V1.0_20190807_Gerber.zip | MPD-LED_PCB_V1.0_20190807.pcb
MPD LED_PCB PL_V1.0_20190807.xlsx
|  | KEY | MPD-KEY_SCH_V1.0_20190807.pdf | MPD-KEY_SCH_V1.0_20190807.sch
|  |  | MPD-KEY_PCB_V1.0_20190807_Gerber.zip | MPD-KEY_PCB_V1.0_20190807.pcb
MPD-KEY_PCB PL V1.0_20190807.xlsx
|  | F/W | plasma_pt.zip
|  | Binary | MPD SW_V1.0.bin
|  | 수정 사항 | MPD V1.0 수정 사항_20190922.xlsx

## Sheet2
V5.0 Issue
1 | Battery 오동작
간헐적으로 Power off 후 전원이 안켜짐
Battery 탈부착 or charger 탈부착 후 정상 동작
2 | Plasma Off 안됨
MPD는 정상 동작