## Tera Term 설정
Tera Term Set-up
1. Tera Term 실행 후 아래와 같이 Port를 설정한다.
2. Tera Term에서 설정 > 시리얼포트( E )를 선택한다.
3. 시리얼포트를 아래와 같이 설정한다.

## Debug command
debug high | 기본 상태로 event가 발생했을때만 그 event에 대한 debug massage가 올라옴
debug low | 동작중이 모든 function에 대한 debug massage가 올라옴
inevent low | 동작중이 모든 function에 대한 debug massage가 올라옴

## FW Download
Plasma Pipette F/W Download manual |  |  | ◈ Pipette Download를 위한 H/W 구성도
| 1. STM32 ST-LINK Utility 실행 |  |  | Pipette, JTAG PCB 구성도
| 2. Target > Setting 선택 |  |  | ST-Link/V2, JTAG PCB 구성도
3. 아래와 같이 설정
4. Connect 버튼을 누르고, PCB의 reset S/W를 누르면 Connection이 된다.
초기 Download가 안된 상태에서는 아래와 같이 모든 memory 영역이 F로 채워진다.
5. Full chip erase 버튼을 선택하여 기존 Data를 지운다.
6. Program verify 버튼을 선택하면 아래의 화면이 뜬다.
7. Browse를 선택하여, Download하고자하는 Binary file를 선택하고, Start 버튼을 선택한다.
8. Start 버튼을 선택하면, Download가 진행된다.
9. Download가 완료되면, 아래와 같은 화면이 display 된다.
USB 충전기
ST-Link/V2
Pipette USB
ST-Link/V2
USB 충전기
Pipette USB